|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-282-13/2023                                                                      Nowa Sól, dnia 12.09.2023 r.

WYJAŚNIENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT II

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa sprzętu w ramach programu „Za życiem- zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego oraz jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego dla Działu Noworodków i Wcześniaków oraz Działu Położniczo- Ginekologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli”.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 416L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 390L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 324L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 350L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kopiowanie danych poprzez port USB zamiast karty SD? Karty SD są znacznie bardziej podatne na uszkodzenia i ciągłe ich wkładanie i wyjowanie z rejestratora/czytnika celem skopiowania danych, może doprowadzić w końcu do uszkodzenia karty i utracenia pomiarów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z szerszym zakresem temperatury od wymaganego a mianowicie od 0° do 15°?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody w przypadku, gdy istnieje możliwość ustawienia granic alarmu podanych przez Zamawiającego tj. +2° do +8°.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 352l?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę, która posiada 5 półek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę ze stali nierdzewnej z zewnętrzną powłoką malowaną proszkowo z elektrostatyczną ochroną przed rdzą w kolorze stalowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu nr 1:

Czy zamawiający wymaga urządzenia sklasyfikowanego jako urządzenie medyczne ze stawką vat 8%, czy jako laboratoryjne ze stawką vat 23%

Odpowiedź: Urządzenie sklasyfikowane jako laboratoryjne ze stawką vat 23%

- Dotyczy pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści lodówko-zamrażarkę z klasą energetyczną D?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pakietu nr 3:

Czy Zamawiający dopuści laktator klasy szpitalnej bez karty chip?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pakietu nr 3:

Czy Zamawiający dopuści laktator z wyświetlaczem LCD z  komunikatorami w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pakietu nr 3:

Czy Zamawiający dopuści laktator z 6 poziomami pracy w trybie stymulacji i 12 poziomami pracy w trybie odciągania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pakietu nr 3:

Czy dopuści laktator nie mający rejestracji wyrobu medycznego ( w myśl 8 % stawki Vat) ale będący wyrobem klasy szpitalnej do pracy ciągłej w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Justyna Koszal

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Administracyjnych

(podpis na oryginale)

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7		                                                      tel. centrala 068 38 82 100

REGON 970774733  			                                                      tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345

NIP 925-17-23-350	                                                                                                 faks 068 387 78 51, 068 38 77 003

www.szpital-nowasol.pl						          sekretariat@szpital-nowasol.pl

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego