WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 27.05.2019r.

Znak sprawy: DZP-280-32/2019

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne dostawy sprzętu (jednorazowe zestawy odłożeń, podkłady ochronne, osłony foliowe, maski, czepki, komplety chirurgiczne) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej              w  Nowej Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z wpłynięciem pytań  do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 jałowego pokrowca o kształcie czepka o średnicy ( 90cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 jałowej osłony foliowej na przewody wyposażonej w dwie taśmy samoprzylepne, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODP. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności pozostałych parametrów z SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 sterylnego fartucha chirurgicznego, wykonanego z włókniny typu SMMMS, w rozmiarach L, XL, XXL, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODP. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności pozostałych parametrów z SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy rozbieżności w zapisach SIWZ. Zamawiający zgodnie z pkt XIV.11.1 SIWZ wymaga dołączenia do oferty „11.1 Oświadczenie Wykonawcy, że na każde wezwanie Zamawiającego przekaże foldery, katalogi, ulotki w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w treści załącznika pn. „Formularz cenowy” do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć na stronie pozycje w katalogu, ulotce, prospekcie, którego przedmiotu zamówienia dotyczy„ natomiast w załączniku nr 2 w wymogach Zamawiającego tiret 7 i 8 widnieje zapis „katalogi, udokumentowanie gramatury produktu”. Ponadto drugim oprócz ceny kryterium oceny ofert jest ocena jakości.W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisów potwierdzających zgodność zaoferowanego produktu z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ.

ODP. Wykonawca składa dokumenty zgodnie z r. XIV SIWZ. Gramatura nie jest parametrem ocenianym.

Pytanie 5. załącznik nr 2.4. Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie w poz. 1 osłony w rozmiarze 13 x 250 cm , spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności pozostałych parametrów z SIWZ.

Pytanie 6. Pakiet 1, poz. 1-3. Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający wnioskuje, że pytanie dotyczy Pakietu 6. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7. Pakiet 1, poz. 1-3. Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odp. Zamawiający wnioskuje, że pytanie dotyczy Pakietu 6. Zamawiający nie  wyraża zgody.

Pytanie 8. Pakiet 1, poz. 1. Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zamawiający wnioskuje, że pytanie dotyczy Pakietu 6. Zamawiający nie  wyraża zgody.

Pytanie 9. Pakiet 1, poz. 2.Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zamawiający wnioskuje, że pytanie dotyczy Pakietu 6. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10. Pakiet 1, poz. 4-5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający wnioskuje, że pytanie dotyczy Pakietu 6, poz. 4. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11. Pakiet 1, poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający wnioskuje, że pytanie dotyczy Pakietu 6, poz. 5. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12. Pakiet 1, poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający wnioskuje, że pytanie dotyczy Pakietu 6, poz. 6. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 13. Pakiet 1, poz. 4. Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odp. Zamawiający wnioskuje, że pytanie dotyczy Pakietu 6, poz. 4. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 14. Pakiet 1, poz. 4. Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odp. Zamawiający wnioskuje, że pytanie dotyczy Pakietu 6, poz. 4. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 15. Załącznik nr 2.7 . Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego zapinanego przy szyi na samoprzylepną taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą indywidualne dopasowanie rozmiaru dekoltu fartucha, dostępnego w rozmiarze L-XL – pozostałe parametry zgodnie z opisem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16. Załącznik nr 2.8.Poz. 1, 3, 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55 g/m2?

Odp. Dla pozycji 1 i 3 Zamawiający dopuszcza gramaturę jak w opisie. Dla pozycji 5 warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17. Załącznik nr 2.8. Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo o całkowitej gramaturze min. 90 g/m2 – pozostałe parametry zgodnie z opisem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18. Załącznik nr 2.8. Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety samoprzylepnej w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19. Załącznik nr 2.8. Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionej pozycji z całości zadania i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20. Załącznik nr 2.10.Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu włókniny PP + PE o gramaturze 90 g/m2, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu włókniny PP + PE o gramaturze 90 g/m2, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm. Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o gramaturze min. 55g/m2, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa, odporności na penetrację płynów min. 200 cmH2O oraz chłonności min. 285%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21. Załącznik nr 2.11.Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do PCNL o składzie:1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 200 cm , 1 serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (15x20cm) 170x300 cm i workiem do zbiórki płynów – parametry włókniny zgodne z opisem?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

Pytanie 22. Załącznik nr 2.15. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu włókniny PP + PE o gramaturze 90 g/m2, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu włókniny PP + PE o gramaturze 90 g/m2, 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm (pad 50 x 140 cm), 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm, 1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm,4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm. Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o gramaturze min. 55g/m2, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa, odporności na penetrację płynów min. 200 cmH2O oraz chłonności min. 285%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23. Załącznik nr 2.16.Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu),1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu włókniny PP + PE o gramaturze 90 g/m2, 1 x serweta urologiczna 200/260 x 185 cm, otwór 7 x 10 cm i 7 cm. Wbudowany 1 x worek na płyny i osłona na palec. Wbudowane legginsy, 1 x dren 130 cm , 4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm. Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o gramaturze min. 55g/m2, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa, odporności na penetrację płynów min. 200 cmH2O oraz chłonności min. 285%?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowana serweta posiada torbę na płyny z filtrem i portem i przylepny otwór 7 cm.

Pytanie 24. Zamawiający w ogłoszony postępowaniu przetargowym pn.: „Sukcesywne dostawy sprzętu (jednorazowe zestawy odłożeń, podkłady ochronne, osłony foliowe, maski, czepki, komplety chirurgiczne) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” żąda dołączenia próbek oferowanych wyrobów. Czy jeśli Oferent proponuje wyroby, które są aktualnie dostarczane do szpitala i w związku z tym są znane i sprawdzone również musi dostarczyć próbki oferowanych wyrobów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia próbek.

Pytanie 25. Dotyczy załącznika 2.2.Pozycja 1. Zwracamy się pytaniem o możliwość złożenia oferty : Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność 4000 ml na całej powierzchni podkładu. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Dzięki zastosowaniu mocnego laminatu i grubej warstwy chłonnej jest on bardzo trwały i wytrzymały na rozerwanie podczas ewentualnego przesuwania pacjenta. Opakowanie zbiorcze oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

Pytanie 26. Pozycja 2 .Zwracamy się pytaniem o możliwość złożenia oferty : Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 150cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność min. 2300 ml na całej powierzchni podkładu. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Dzięki zastosowaniu mocnego laminatu i grubej warstwy chłonnej jest on bardzo trwały i wytrzymały na rozerwanie podczas ewentualnego przesuwania pacjenta. Opakowanie zbiorcze oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041. A1:2013-12.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

Pytanie 27. Dotyczy załącznika 2.3. W związku z tym, że wszystkie Nasze produkty posiadają etykiety i oznaczenia zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczących wyrobów medycznych do ich bezpiecznego i właściwego używania oraz koniecznych do zidentyfikowania wytwórcy, zwracamy się o możliwość oferty osłony zgodnej z wymogami SIWZ nie posiadającej jednak etykiety dwustronnie przylepnej. Etykieta posiada jednak kod kreskowy który również może służyć jako dodatkowy element identyfikacyjny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28. Dotyczy załącznika 2.4. W związku z tym, że wszystkie Nasze produkty posiadają etykiety i oznaczenia zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczących wyrobów medycznych do ich bezpiecznego i właściwego używania oraz koniecznych do zidentyfikowania wytwórcy, zwracamy się o możliwość oferty osłony zgodnej z wymogami SIWZ nie posiadającej jednak etykiety dwustronnie przylepnej. Etykieta posiada jednak kod kreskowy który również może służyć jako dodatkowy element identyfikacyjny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29. Dotyczy załącznika 2.5. W związku z tym, że wszystkie Nasze produkty posiadają etykiety i oznaczenia zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczących wyrobów medycznych do ich bezpiecznego i właściwego używania oraz koniecznych do zidentyfikowania wytwórcy, zwracamy się o możliwość oferty osłony zgodnej z wymogami SIWZ nie posiadającej jednak etykiety dwustronnie przylepnej. Etykieta posiada jednak kod kreskowy który również może służyć jako dodatkowy element identyfikacyjny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30.Pakiet III. Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę medyczną 80x150cm w kształcie walca?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31. Pakiet VI, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32. Pakiet VI, pozycja 5. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33. Pakiet VII, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w włókninę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34. Pakiet VII, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach L , XL i XXL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35. Pakiet VII, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane w opakowanie pośrednie - worek foliowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

Pytanie 36. Pakiet XII.Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji żylaków o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie - worek foliowy oraz karton transportowy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37. Pakiet XIII, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji biodra o składzie

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zestaw nie jest sterylizowany radiacyjnie.

Pytanie 38. Pakiet XIII, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do artroskopii: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm

- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 39. Pakiet XV. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40. Pakiet XIII, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

Pytanie 41 dotyczy Pakietu nr 15 poz. nr 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej  jakości alternatywnego zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych o cechach:

- serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej 
o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego w części krytycznej włókniną typu Spunlace 
o gramaturze min. 70g/m² . Klej serwet nie jest repozycjonowalny. Odporność na przenikanie cieczy  – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład zestawu:

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm (wzmocnienie serwety min. 60 x 85 cm 
o gram. 40 g/m², wzmocnienie PP). Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo – folia PE 
o gramaturze 50 g/m2, nie piaskowana o grubości 0,065 mm. Całkowita gramatura 90 g/m²

- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 serweta główna wzmocniona  o wym. 250/312x290cm,  ze zintegrowanymi nogawicami 
i przylepnym oknem kroczowym 9x12cm

- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystej folii PE o wym. 50x50cm

- 1 serweta pod pośladki o wym. 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Wzmocnienie: 30 g/m² PE + folia 50g/m² PP (Łącznie: 80 g/m² ). Serweta nie piaskowana.

Sprawozdanie z badań zgodnych z EN 13795:2011:

- Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O

- Siła wypychania (na sucho) 180kPA  (na mokro) 170kPA

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42,  EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

42.Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 2 ust. 7 oraz 10 projektu umowy terminu na realizację reklamacji jakościowej do 5 dni roboczych.

Odp. Nie.

43.Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 4 ust. 13 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE : Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odp. Nie.

44. Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 10,00 % niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto 
- w § 6 ust. 3 pkt 1) projektu umowy UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Dodatkowo wskazujemy, że:

- w wyroku z dnia 4 września 2018 r., KIO 1601/18 – Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu zmniejszyć karę umowną z „2% wartości wynagrodzenia umownego, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia” do „0,5% wartości wynagrodzenia umownego, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia”;

- w wyroku z dnia 4 grudnia 2015 r., KIO 2546/15 - Izba nakazała Zamawiającemu zmniejszyć karę umowną z odpowiednio 10% i 15% miesięcznego wynagrodzenia za stwierdzenie określonych uchybień (czyli nie za opóźnienie w dostawie) do poziomu odpowiednio 1% i 1,5% miesięcznego wynagrodzenia.

Odp. Nie.

45.Wnosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 3 pkt 2) i 3) projektu umowy poprzez określenie, że kary umowne w zastrzeżonej wysokości naliczane będą od wartości brutto konkretnej, zamówionej,            a niedostarczonej partii towaru, a nie od niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto.

Odp. Nie.

46.Wnosimy o zmianę § 9 ust. 6 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „ oraz pkt 2 lit. b.”

Odp. Nie.

47.Wnosimy o zmianę § 9 ust. 7 projektu umowy poprzez zmianę jego treści w ten sposób 
że w miejsce pkt 5 wpisać pkt 6

Odp. Nie.

48.Wnosimy o wykreślenie zapisu § 10 ust. 1 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem podmiotu leczniczego została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odp. Nie.

49.  dotyczy Pakietu nr 7 poz. nr 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów: zawiniętych w serwetę włókninową 60 x 60 cm, dostępnych w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL, pakowanych bez dwóch ściereczek do osuszania rąk. Opakowanie jednostkowe – fartuch zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji. 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierają informacje: nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

50. dotyczy Pakietu nr 7 poz. nr 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów lepszej jakości, gdyż wykonanych z włókniny typu SMMMS, fartuchy pakowane razem z 2 chłonnymi ręcznikami 30 x 40 cm, owinięcie wew. serweta włókninowa 60 x 60 cm 
(w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL. Opakowanie jednostkowe – fartuch zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji. 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierają informacje: nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

51. Załącznik nr 2.6 poz. 5Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej trzywarstwowej z poziomym mocowaniem troków zapewniającym większą komorę oddechową, odpowiednia dla osób z zarostem, o gramaturze 58 g/m2? Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika.W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że maska posiada osłonę na oczy oraz  zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

52. Załącznik 2.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego do procedur standardowych z włókniny SMMS, spełniającego wymagania SIWZ, z tą różnicą, że opakowanie zbiorcze podwójne to pośrednia wewnętrza folia polietylenowa i zewnętrzny mocny karton transportowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

53. Załącznik 2.8 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo wykonanej z niepiaskowanej folii polietylenowej o grubości 55 µm, ze wzmocnieniem wykonanym z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze całkowitej 130,5 g/m2? Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

54..Załącznik 2.8 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej w rozmiarze 150 x 200 cm z otworem samoprzylepnym 12 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, grubość folii 25 µm? Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę 150x200 cm pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

55. Załącznik 2.10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, folia niepiaskowana o grubości 50 µ, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 76 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, folia niepiaskowana o grubości 55 µ, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 83 g/m2

3 serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm

1 serweta wzmocniona do kraniotomii 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny 270 stopni, ze sztywnikiem do formowania brzegów, z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów 
i drenów; Klej repozycjonowalny. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, grubość folii 25 µm. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 50 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro 270 kPa, odporność na rozerwanie na sucho 250 kPa, odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O, zdolność absorpcji cieczy laminatu 370% (gotowy do użycia wyrób po procesie łączenia warstw i sterylizacji ).

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

56. Załącznik 2.10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, folia niepiaskowana o grubości 50 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 76 g/m2

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm, wzmocnienie 75 x 140 cm, folia niepiaskowana o grubości 50 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 76 g/m2

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

4 serwety samoprzylepne 50 x 75 cm

3 uchwyty na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm

1 serweta wzmocniona do kraniotomii 225 cm x 300 cm z okrągłym otworem 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem i z sitem, z zaworem do podłączenia drenu oraz zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 25 µm ) o gramaturze 57,5 g/m2. Serweta główna do kraniotomii wzmocniona w polu krytycznym dodatkową łatą chłonną o wymiarze 60 x 100 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro 270 kPa, odporność na rozerwanie na sucho 250 kPa, odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O, zdolność absorpcji cieczy 370% (gotowy do użycia wyrób po procesie łączenia warstw i sterylizacji). Klej repozycjonowalny.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

57.Załącznik 2.11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki Special 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta 288 cm x 360 cm z otworem 46 cm x 41 cm otoczonym folią operacyjną (okno 20 cm x 20 cm) ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem, sitem i zaworem oraz dwiema kieszeniami dwudzielnymi na narzędzia

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2 (włóknina polipropylenowa 30 g/ m2 i folia polietylenowa 25 µm). Odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

58. Załącznik 2.12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, folia niepiaskowana o grubości 55 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 83 g/m2

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna 225 cm x 260 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm dwuwarstwowa na całej powierzchni, w miejscu krytycznym dodatkowa łata chłonna o wymiarze 110 x 50cm (3 warstwy)

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, grubość folii 25 µm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro 270 kPa, odporność na rozerwanie na sucho 250 kPa, odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O.

Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe folia/ papier. Opakowanie zbiorcze podwójne to pośrednia wewnętrza folia polietylenowa 
i zewnętrzny mocny karton transportowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

59. Załącznik 2.13 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy biodra w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, folia niepiaskowana o grubości 50 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 76 g/m2

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, folia niepiaskowana o grubości 55 µm, w części wzmocnienia laminat dwuwarstwowy, całkowita gramatura serwety 130,5 g/m2

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów z dodatkową łatą chłonną o wymiarach 25 cm x 60 cm;

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, z dodatkową łatą chłonną o wymiarach 100 cm x 50 cm;

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, grubość folii 25 µm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej w serwetach 109,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro 270 kPa, odporność na rozerwanie na sucho 250 kPa, odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O, zdolność absorpcji cieczy 370% (gotowy do użycia wyrób po procesie łączenia warstw i sterylizacji).Klej repozycjonowalny. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

60. Załącznik 2.13 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy kolana w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, folia niepiaskowana o grubości 50 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 76 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, folia niepiaskowana o grubości 55 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 83 g/m2

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Druga taśma samoprzylepna pakowana osobno.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, grubość folii 25 µm. Wokół pola operacyjnego dodatkowa łata chłonna polipropylenowa (trzecia warstwa) o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro 270 kPa, odporność na rozerwanie na sucho 250 kPa, odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O, zdolność absorpcji cieczy 370% (gotowy do użycia wyrób po procesie łączenia warstw i sterylizacji).Klej repozycjonowalny.

Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

61. Załącznik 2.14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do operacji tarczycy w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, folia niepiaskowana o grubości 55 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 83 g/m2

1 serweta 225 cm x 240 cm z wycięciem „U” 20 cm x 20 cm wzmocniona

1 serweta 150 cm x 260 cm z wycięciem „U” 20 cm x 60 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, grubość folii 25 µm. W serwecie z wycięciem U 20 x 20 cm (dolnej) poniżej wycięcia polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego 
i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Klej repozycjonowalny.

Na etykiecie opakowania jednostkowego obrazkowe elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek) i miejsca lokalizacji w polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Opakowanie jednostkowe folia/ papier. Opakowanie zbiorcze podwójne to pośrednia wewnętrza folia polietylenowa i zewnętrzny mocny karton transportowy.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

62. Załącznik 2.14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, folia niepiaskowana o grubości 50 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 76 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, folia niepiaskowana o grubości 55 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 83 g/m2

1 serweta do laparoskopii 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 
z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm otoczonym folią operacyjną, z dwoma 2-komorowymi torbami na narzędzia, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów.

1 taśma samoprzylepna włókninowa pakowana osobno.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni (włóknina polipropylenowa 30 g/ m2 i folia polietylenowa 25 µm) o gramaturze 57,5 g/m2.

Klej repozycjonowalny.

Na etykiecie opakowania jednostkowego obrazkowe elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek) i miejsca lokalizacji w polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie zbiorcze podwójne to pośrednia wewnętrza folia polietylenowa i zewnętrzny mocny karton transportowy.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

63. Załącznik 2.15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do operacji ginekologicznych w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, folia niepiaskowana o grubości 50 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 76 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, folia niepiaskowana o grubości 55 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 83 g/m2

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm do osłony odbytu

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem 
i zaworem

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna 50 g/ m2 (trzecia warstwa). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro 270 kPa, odporność na rozerwanie na sucho 250 kPa, odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O, zdolność absorpcji cieczy 370% (gotowy do użycia wyrób po procesie łączenia warstw i sterylizacji ).

Klej repozycjonowalny.

Na etykiecie opakowania jednostkowego obrazkowe elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek) i miejsca lokalizacji w polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie zbiorcze podwójne to pośrednia wewnętrza folia polietylenowa i zewnętrzny mocny karton transportowy.

Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ. Zestaw nie był testowany w warunkach naszej sali operacyjnej, ale jest aktualnie używany.

64. Załącznik 2.16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów urologicznych w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, folia niepiaskowana o grubości 50 µm, w części wzmocnienia chłonny polipropylen, całkowita gramatura serwety 76 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm

1 serweta do procedur TUR 210x 260/225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro 274 kPa, odporność na rozerwanie na sucho 249 kPa, odporność na penetrację płynów 125 cm H2O, zdolność absorpcji cieczy 340% (gotowy do użycia wyrób po procesie łączenia warstw i sterylizacji).

Klej repozycjonowalny.

Na etykiecie opakowania jednostkowego obrazkowe elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek) i miejsca lokalizacji w polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie zbiorcze podwójne to pośrednia wewnętrza folia polietylenowa i zewnętrzny mocny karton transportowy.

Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ. Zestaw nie był testowany w warunkach naszej sali operacyjnej, blok nie używa tego typu obłożenia.

65. Dotyczy pakiet nr 7  poz. 1. Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2, owinięty w serwetę włókninową. Fartuch zapakowany w karton transportowy i dodatkowo w wewnętrzne opakowanie foliowe. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

66.  Dotyczy pakiet nr 7 poz.1. Czy Zamawiający  uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy        PZP , jeżeli wykonawca  który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp. Tak.

67.Pakiet 2.8 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 42x 35 cm? Reszta zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

68.Pakiet 2.8 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o rozmiarze 145x80cm składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m2. Wytrzymałość na rozdarcie na mokro/sucho >80 kPa, zgodnie z normą PN-EN 13795, odporność na penetrację płynów 123 cm H20, zgodnie z normą PN-EN 13795, grubość folii 50 mikronów,  folia piaskowana?

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

69.Pakiet 2.8 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę w rozmiarze 200 x 150 cm z otworem owalnym 10 x  7cm i przylepcem wokół otworu, o następujących parametrach:

- spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej 150kPa - strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia. Materiał podstawowy serwety głównej składający się z 2 warstw (folia PE oraz wartswa chłonna) o łącznej gramaturze 56g/m2.

- chłonność min. 570 %  wg. PN-EN ISO 9073-6

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75 N, rozciąganie na mokro min. 80 N wg PN-EN 29073-3

- wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPa , wypychanie na mokro min. 150 kPa, wg PN-EN ISO 13938-1

- czystość mikrobiologiczna max 29 cfu/dm2 wg. PN-EN ISO 11737-1

- odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O wg. PN-EN 20811

- pylenie max. 1,3 log10 wg PN-EN ISO 9073-10.

Odp. Zamawiający dopuszcza wymiar serwety, natomiast wymaga wymiaru otworu zgodnie          z SIWZ.

70. Pakiet 2.11.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do PCNL o następującym składzie:

- spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej 150kPa - strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia. Materiał podstawowy serwety głównej składający się z 2 warstw (folia PE oraz wartswa chłonna) o łącznej gramaturze 56g/m2.

- chłonność min. 570 %  wg. PN-EN ISO 9073-6

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75 N, rozciąganie na mokro min. 80 N wg PN-EN 29073-3

- wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPa , wypychanie na mokro min. 150 kPa, wg PN-EN ISO 13938-1

- czystość mikrobiologiczna max 29 cfu/dm2 wg. PN-EN ISO 11737-1

- odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O wg. PN-EN 20811

- pylenie max. 1,3 log10 wg PN-EN ISO 9073-10.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

71.Pakiet 2.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

Serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80cm składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m2. Wytrzymałość na rozdarcie na mokro/sucho >80 kPa, zgodnie z normą PN-EN 13795, odporność na penetrację płynów 123 cm H20, zgodnie z normą PN-EN 13795, grubość folii 50 mikronów,  folia piaskowana.

Serweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2,  odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro ≥40 kPa.

Materiał serwet głównych:

- spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej 150kPa - strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia. Materiał podstawowy serwety głównej składający się z 2 warstw (folia PE oraz wartswa chłonna) o łącznej gramaturze 56g/m2.

- chłonność min. 570 %  wg. PN-EN ISO 9073-6

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75 N, rozciąganie na mokro min. 80 N wg PN-EN 29073-3

- wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPa , wypychanie na mokro min. 150 kPa, wg PN-EN ISO 13938-1

- czystość mikrobiologiczna max 29 cfu/dm2 wg. PN-EN ISO 11737-1

- odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O wg. PN-EN 20811

- pylenie max. 1,3 log10 wg PN-EN ISO 9073-10.

Reszta zgodnie z SIWZ.

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

72.Pakiet 2.16.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składziSerSerweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2,  odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro ≥40 kPa.

Materiał serwet głównych:

- spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej 150kPa - strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia. Materiał podstawowy serwety głównej składający się z 2 warstw (folia PE oraz wartswa chłonna) o łącznej gramaturze 56g/m2.

- chłonność min. 570 %  wg. PN-EN ISO 9073-6

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75 N, rozciąganie na mokro min. 80 N wg PN-EN 29073-3

- wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPa , wypychanie na mokro min. 150 kPa, wg PN-EN ISO 13938-1

- czystość mikrobiologiczna max 29 cfu/dm2 wg. PN-EN ISO 11737-1

- odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O wg. PN-EN 20811

- pylenie max. 1,3 log10 wg PN-EN ISO 9073-10.

Reszta zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

73.Czy za dni robocze w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak.

74.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 7 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „numer umowy i numer zamówienia”?

Numer umowy i numer zamówienia nie muszą być zamieszczone na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania numerów umowy i zamówienia na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczenie numerów i zamówienia umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia numerów umowy i zamówienia na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dodatkowej specjalnej obsługi dostaw dla Zamawiającego, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które niekorzystnie wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu.

Odp. Nie.

75.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy słowa „20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „20% niezrealizowanej wartości umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp. Nie.

76.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 2) i 3) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odp. Nie.

77.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 2) i 3) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak nie więcej niż 5% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki”?

Uzasadnione jest aby wysokość kary umownej była związana z wartością towaru niedostarczonego w terminie. W przeciwnym razie, w przypadku niedostarczenia nieznacznej ilości towaru o nieznacznej wartości, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp. Nie.

78.Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwie na piśmie drugą stronę do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy nastąpiło wezwanie do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Nie.

79.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „w szczególności”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie – jakie konkretnie przypadki będą uprawniały Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie § 7 ust. 3 wzoru umowy (poza przypadkami wymienionymi w tym przepisie w podpunktach a), b) i c))?

Aktualna treść § 7 ust. 3 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco wszystkich przesłanek odstąpienia od umowy i dlatego wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „…możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”

Odp. Tak.

80. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt 2.13 o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą zmienić ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odp. Nie.

81.Pak. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha pakowanego wewnętrznie we włókninę typu SMS, w opakowanie pojedyncze papierowo-foliowe typu blister i w karton zbiorczy, Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wyraża zgodę. Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

82.Załącznik nr 2.1 do SIWZ poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy niejałowy komplet chirurgiczny z min. dwoma kieszeniami?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

83.Załącznik nr 2.1 do SIWZ poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru kompletu chirurgicznego?

Odp. Rozmiary: S,M,L,XL,XXL, XXXL do wyboru przez zamawiającego

84. Załącznik nr 2.2 do SIWZ poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ochronnego na stół operacyjny prześcieradło barierowe z wkładem ochronnym zgodnie z poniższym opisem:

„Podkład ochronny na stół operacyjny prześcieradło barierowe z wkładem ochronnym:

Jednorazowy, niepylący, wysokochłonny, nie uczulający wykonany z 2 scalonych powłok, nieprzemakalnego laminatu od strony styczności ze stołem i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła produkt o gładkiej powierzchni  nie powodującej uszkodzenia skóry pacjenta. Wymiary od 100-105x do 225-235, Warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, wykonana jest z mocnej antypoślizgowej i wytrzymałej na uszkodzenia foli PE. Warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej , rdzeń chłonny dzięki swojej budowie, po zaabsorbowaniu płynów  pozostaje  suchy, podkład pozwala na przesunięcie pacjenta o masie ciała do 150 kg,  pakowane  w torebkę  z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną,  etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12,”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

85. Załącznik nr 2.2 do SIWZ poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ochronnego na stół operacyjny prześcieradło barierowe z wkładem ochronnym zgodnie z poniższym opisem:

„Podkład ochronny na stół operacyjny prześcieradło barierowe z wkładem ochronnym:

Jednorazowy, niepylący, wysokochłonny, nie uczulający wykonany z 2 scalonych powłok, nieprzemakalnego laminatu od strony styczności ze stołem i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła produkt o gładkiej powierzchni  nie powodującej uszkodzenia skóry pacjenta. Wymiary od 100-105x do150-155, Warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, wykonana jest z mocnej antypoślizgowej i wytrzymałej na uszkodzenia foli PE. Warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej , rdzeń chłonny dzięki swojej budowie, po zaabsorbowaniu płynów  pozostaje  suchy, podkład pozwala na przesunięcie pacjenta o masie ciała do 150 kg,  pakowane  w torebkę  z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną,  etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12,”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

86.Załącznik nr 2.7 do SIWZ poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

87.Załącznik nr 2.7 do SIWZ poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny owinięty wewnętrzne serwetą włókninową?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

88. Załącznik nr 2.7 do SIWZ poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny o rozmiarach: L, XL, XXL?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

89.Załącznik nr 2.7 do SIWZ poz. 1.

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby fartuch chirurgiczny był zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem i zastąpieniem go jednym kartonem oraz kartonem transportowym.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

90.Załącznik nr 2.11 do SIWZ poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do PCNL zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Gramatura 83 g/m2

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład zestawu:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 1 serweta o wymiarach 180cm x 300cm, z otworem 15x20cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany zbiornik w kształcie trójkąta do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka, dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów” ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

91. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy w Pakiecie XIII w poz. 1 w zestawie do zabiegów endoprotezy biodra Zamawiający nie wyraziłby zgody na możliwość rozszerzenia rozmiaru serwety z poz.2 z 90-100 x 150-160cm na 90-150 x 150-190cm, serwety z poz. 3 z 150-160 x 240-300cm na 150-175 x 240-300cm oraz warstwy chłonnej z 15-20 x 45-50cm na 15-20 x 45-55cm, a także w serwecie z poz. 6 rozmiaru wycięcia „U” z 9-20 x 85-100cm na 7-20 x 85-102cm i warstwy chłonnej z 45-50 x 95-100cm na 45-70 x 95-100cm? Proponowane przez nas rozwiązanie pozwoliłoby zaoferować zestaw do zabiegów endoprotezy biodra, który był używany w Państwa jednostce w poprzednich latach i nie było z Państwa strony reklamacji oraz zastrzeżeń jakościowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

92. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy w Pakiecie XIII w poz. 2 w zestawie do zabiegów endoprotezy kolana Zamawiający nie wyraziłby zgody na możliwość rozszerzenia rozmiaru serwety do operacji kończyn z poz.6 z 230 x 300cm na 230 x 300-315cm? Proponowane przez nas rozwiązanie pozwoliłoby zaoferować zestaw do zabiegów endoprotezy kolana, który był używany w Państwa jednostce w poprzednich latach i nie było z Państwa strony reklamacji oraz zastrzeżeń jakościowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

93. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy w projekcie umowy w §6 ust. 3 w pkt. 2 i 3 Zamawiający przez „niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto” rozumie wartość wynagrodzenia brutto niezrealizowanej w terminie określonym w §1 ust. 2 umowy dostawy zamówionego przedmiotu umowy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .Ocena parametrów jakości zgodnie z SIWZ

Pozostałe zapisy treści SIWZ nie ulegają zmianie.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.