WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 05.03.2018r

Znak sprawy: DZP-280-17/2018

##### ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)

dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu (taśmy refrakcyjne, mini spike, laparoskopia, ewakuator dymu, okulary ochronne, klipsy polimerowe) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579 z póżń.zm), Zamawiający zmienia treść SIWZ 
ponieważ w Pakiecie II i IV podał nieprawidłowe ilości zamawianego asortymenty.

W załączeniu poprawiony Formularz Cenowy- Załącznik nr 2.2 i 2.4 do SIWZ- Formularz Cenowy Pakiet II i IV.

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet II- „Sukcesywna dostawa sprzętu (taśmy refrakcyjne, mini spike, laparoskopia, ewakuator dymu, okulary ochronne, klipsy polimerowe) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nowej Soli”

| L.p. | Określenie (wskazanie znaku towarowego, nazwy, pochodzenia, producent , nr katalogowy) | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostki brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Atraumatyczny grasper laparoskopowy, cześć robocza wyposażona w silikonowe podkładki, długość trzonu 35 i 45cm, średnica 5 mm. | Szt. | 10 |  |  |
|  |  | Nożyczki zakrzywione jednorazowego użytku , trzon średnicy 5 mm, długość bransz 20mm, długość trzonu 35 i 45cm. | Szt. | 60 |  |  |
|  |  | Jednorazowy dysektor endoskopowy z możliwością cięcia monopolarnego, długość trzonu 35 i 45cm, średnica 5 mm. | Szt. | 10 |  |  |
|  |  | Jednorazowy trokar optyczny 5mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100mm i 150mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Obturator z uszczelką, na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym (długość trokar i rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia). | Szt. | 160 |  |  |
|  |  | Jednorazowy trokar optyczny 11mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100mm i 150mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego szt.wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Obturator z uszczelką, na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym (długość trokar i rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia). | Szt. | 200 |  |  |
|  |  | Jednorazowy trokar optyczny 12mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100mm i 150mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Obturator z uszczelką, na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym (długość trokar i rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia). | Szt. | 50 |  |  |
|  |  | Jednorazowy trokar nożowy 5 mm, jednostronna osłona na ostrze aktywowana przy pomocy dźwigni w obturatorze. Kaniula o długości 100 mm i 150 mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia podwójnej uszczelki w celu usunięcia preparatu. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym | Szt. | 50 |  |  |
|  |  | Jednorazowy trokar nożowy 11 mm ze zintegrowaną redukcją 5-11 mm, jednostronna osłona na ostrze 50aktywowana przy pomocy dźwigni w obturatorze. Czerwony znacznik potwierdzający aktywację osłony. Kaniula o długości 100 mm i 150 mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz balonem i dyskiem mocującym (długość trokar i rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia) | Szt. | 50 |  |  |
|  |  | Jednorazowy trokar nożowy 12 mm ze zintegrowaną redukcją 5-12 mm, jednostronna osłona na ostrze aktywowana przy pomocy dźwigni w obturatorze. Czerwony znacznik potwierdzający aktywację osłony. Kaniula o długości 100 mm i 150 mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z wewnętrznie żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym. (długość trokar i rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia) | Szt. | 50 |  |  |
|  |  | Kaniula jednorazowego użytku o średnicy 5 mm, długość 100 mm i 150 mm. Wersja żebrowana oraz z balonem i dyskiem mocującym (długość oraz rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia) | Szt. | 200 |  |  |
|  |  | Kaniula jednorazowego użytku o średnicy 11 mm, długość 100 mm i 150 mm. Wersja żebrowana oraz z balonem i dyskiem mocującym (długość oraz rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia) | Szt. | 200 |  |  |
|  |  | Kaniula jednorazowego użytku o średnicy 12 mm, długość 100 mm i 150 mm. Wersja żebrowana oraz z balonem i dyskiem mocującym (długość oraz rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia) | Szt. | 50 |  |  |
|  |  | Trokar optyczny 15mm, bezostrzowy z separatorem tkanek, z wewnętrznie żebrowaną kaniulą, zintegrowaną redukcją 5-15mm. Kaniula o długości 100mm i 150mm (do wyboru przez Zamawiającego) z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. | Szt. | 50 |  |  |
|  |  | Trokar balonowy 12mm do mikrolaparotomii (metoda Hassona) jednorazowego użytku, posiadający miękki, żelowy stożek oraz bezlateksowy balon do fiksacji. Zintegrowana redukcja 5-12mm. Wymagane dwie długości kaniuli: 100mm, 130mm. W zestawie strzykawka do napełniania balonu mocującego. | Szt. | 50 |  |  |
|  |  | Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający retrakcję 360 stopni. Długość linii cięcia: 5-9 cm (rozm. M). Wymagane dwie wersje: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną. | Szt. | 20 |  |  |
|  |  | Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający retrakcję 360 stopni. Długość linii cięcia: 9-14 cm (rozm. L)Wymagane dwie wersje: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną. | Szt. | 100 |  |  |
|  |  | Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający retrakcję 360 stopni. Długość linii cięcia: 11-17 cm (rozm. XL). Wymagane dwie wersje: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną. | Szt. | 100 |  |  |
|  |  | System dostępu laparoskopowego składający się z:1) Szczelnej pokrywki retraktora z możliwością wprowadzenia trokara o średnicy do 12mm 2) Retraktora ran chirurgicznych o dwóch obręczach, połączonych trwałym poliuretanem, długość linii cięcia: 2,5-6cm (rozm. S) i 5-9cm (rozm. M) do wybory przez Zamawiajacego przy składaniu zamówienia | Szt. | 10 |  |  |
|  |  | Worek laparoskopowy z podajnikiem do pobierania próbek, poliuretanowy o pojemności 225ml. (wymiary worka 10,16 x 12,70cm). Worek z metolowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej. Worek wyposażony w koralik umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie worka oraz ułatwiający bezpieczne wyciągnięcie worka wraz z preparatem przez powłoki. Worek kompatybilny z trokarami 10mm. | Szt. | 100 |  |  |
|  |  | Worek laparoskopowy z podajnikiem do pobierania próbek, poliuretanowy o pojemności 1600ml. (wymiary worka 19,05 x 24,13cm). Worek z metolowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej. Worek wyposażony w koralik umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie worka oraz ułatwiający bezpieczne wyciągnięcie worka wraz z preparatem przez powłoki. Worek kompatybilny z trokarami 12mm. | Szt. | 50 |  |  |
|  |  | Ogrzewacz optyki, butla wielorazowego użytku | Szt. | 4 |  |  |
|  |  | Podstawa wielorazowego użytku do ogrzewacza optyki | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Uszczelka do ogrzewacza optyki j.u | Szt. | 40 |  |  |
|  |  | Igła Veressa jednorazowego użytku o długości 15cm | Szt. | 20 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |

....................................................Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet IV - „Sukcesywna dostawa sprzętu (taśmy refrakcyjne, mini spike, laparoskopia, ewakuator dymu, okulary ochronne, klipsy polimerowe) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nowej Soli”

| L.p. | Określenie (wskazanie znaku towarowego, nazwy, pochodzenia, producent , nr katalogowy) | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostki brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Grasper laparoskopowy, jednorazowego użytku, sterylny, obrotowy, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i złączem monopolarnym HF, śr.5mm, dł.330mm. Wymóg posiadania w ofercie końcówek roboczych min. Grasper Atraumatyczny obie bransze ruchome, Grasper Clinch obie bransze ruchome, Grasper Claw obie bransze ruchome, Grasper Babcock obie bransze ruchome, Grasper Johan o dł. bransz 22mm jedna bransza ruchoma, Grasper Johan o dł .bransz 40mm, jedna bransza ruchoma ,dł. trzonu 345mm. Do wyboru przez Zamawiającego na etpaie realizacji. | Szt. | 80 |  |  |
| 2 |  | Disektor laparoskopowy typu Maryland, jednorazowego użytku, sterylny, obrotowy, rękojeść bez blokady i ze złączem monopolarnym HF, bransze zakrzywione, obie bransze ruchome, śr.5mm, dł.330mm | Szt. | 80 |  |  |
| 3 |  | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii mono oraz bipolarnej, jednorazowego użytku, z zakończeniem luer-lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr standard, kodowany kolorystycznie. Możliwość wyboru pasywnego systemu ewaukacji dymu z filtrem fydrofobowym dedykowanym przy zabiegach onkologicznych lub gdy używane są lasery endoskopowe albo urządzenia ultradźwiękowe. Filtr wykonany z wykonany z PVC, plastiku, nylonu oraz karbonu. | Szt. | 50 |  |  |
| 4 |  | Szydło laparoskopowe jednorazowego użytku, przeznaczone do zamykania powięzi i ran po trokarach. W zestawie igła ze sprężynowymi chwytakami do nici oraz tuleja uszczelniająca ranę wraz z dwoma otworami aplikacyjnymi dla igły. | Szt. | 30 |  |  |
| 5 |  | Igła Veress'a wielorazowego użytku, w całości metalowa, rozbieralna, śr.2,0mm lub 2,7mm i dł.120mm lub 150mm do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia | Szt. | 10 |  |  |
| 6 |  | Redukcja wielorazowa kompatybilna z posiadanym narzędziem typu Rudolf 11-5,0mm, plastikowa z uchem z silkonu medycznego do mocowania na płaszczu trokara lub redukcja wielorazowa 11-5,5mm, obrotowa, wyposażona w sprężnę samodociskową uszczelnijącą połączenie z płaszczem trokara. | Szt. | 10 |  |  |
| 7 |  | Zestaw naprawczy do trokarów kompatybilny z posiadanym narzędziem typu Rudolf do śr.5,5mm oraz 11mm skłądający się z uszczelek wielorazowego użytku: wewnętrznej, zewnętrznej oraz O-ring do korpusa trokara, do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia | Szt. | 5 |  |  |
| 8 |  | Rączka wielorazowego użytku plastikowa dedykowana przez producenta do narzedzi laparoskopowych kompatybilny z posiadanym narzędziem typu Rudolf bez blokady. Możliwość oferowania rączki z wersji co najmniej z jednym uchem i kontrolą docisku. Rączka w pełni obrotowa 360 stopni ze złączem HF | Szt. | 4 |  |  |
| 9 |  | Rączka wielorazowego uzytku plastikowa dedykowana przez producenta do narzedzi laparoskopowych kompatybilny z posiadanym narzędziem typu Rudolf z blokadą na palec wskazujący. Możliwość oferowania rączki w wersji co najmniej z blokadą dolną oraz powiększoną z jednym uchem i kontrolą docisku. Rączka w pełni obrotowa 360 stopni ze złączem HF | Szt. | 4 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |

....................................................Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)