WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 02.10.2018r

Znak sprawy: DZP-280-54/2018

##### ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu endoskopowego na potrzeby Pracowni Endoskopowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2017, poz.1579 z późń.zm.) i udzielonych wyjaśnień do treści SIWZ Zamawiający wprowadza zmiany - zmianie ulega także termin składania i otwarcia ofert.

1. W rozdziale XXI i XXII zmianie ulega :

1.1 Termin składania ofert we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST :

08.10.2018r. godz. 10:0

WINNO BYĆ  :

09.10.2018r. godz. 10.00

1.2. Termin otwarcia ofert we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST:

08.10.2018r. godz. 10:30

WINNO BYĆ  :

09.10.2018r. godz. 10.30

2. W rozdziale XII zmianie ulega warunek dotyczący zdolności technicznej:

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełnia Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał lub wykonuje:

- w Pakiecie I jedną dostawę sprzętu endoskopowego o wartości nie mniejszej niż 
250 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie IA jedną dostawę sprzętu endoskopowego o wartości nie mniejszej niż 
50 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie II jedną dostawę sprzętu endoskopowego o wartości nie mniejszej niż 
50 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie III jedną dostawę sprzętu endoskopowego o wartości nie mniejszej niż 
20 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie IV jedną dostawę sprzętu endoskopowego o wartości nie mniejszej niż 
12 000,00 zł brutto

W Załączeniu nowy utworzony Pakiet 1A- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Formularz Cenowy. Pakiet zostanie oceniony zgodnie z zapisami dla rozdziału I- Cena -60%, Jakość- 40%.

W załączeniu Formularz Cenowy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Karta Oceny Jakości- Pakiet 1A.

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania próbek w ilości po 2 sztuki z każdej z wymienionych pozycji, do oceny jakości oferowanego asortymentu:

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

| Pakiet I- Pozycja | 22 |
| --- | --- |
| Pakiet IA- Pozycja | 1,2,3,4 |
| Pakiet II- Pozycja | 1,4,5,9 |

Załącznik nr 2.1A do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet I -  Narzędzia i sprzęt endoskopowy

| L.p. | Określenie (oryginalna nazwa produktu producent, numer katalogowy ) | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Szczypce biopsyjne gastroskopowe OBROTOWE - z funkcją rotacji (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i z Igłą - 1 szt, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i z Igłą - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | KLIPSOWNICA WIELORAZOWA Narzędzie z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów. Dł. narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Klipsy jednorazowe do klipsownicy, długość ramion klipsa 7,5 mm, kąt rozwarcia ramion 90 lub 135 stopni, 40 sztuk w opakowaniu. | opak. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Klipsy jednorazowe do klipsownicy, długość ramion klipsa 9 mm, kąt rozwarcia ramion 90 lub 135 stopni, 40 sztuk w opakowaniu. | opak. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; długość narzędzia 2300mm; Średnica pętli 30 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety | opak. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów, 5-RAMIENNY (wielorazowego użytku). | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowa igła iniekcyjna; średnica igły 23G=0,6 mm; dł. igły: 3mm ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły; min średnica kanału roboczego: 2,8 mm; gł robocza : 2300 mm; 5 sztuk w opakowaniu. | Opak | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowa igła iniekcyjna średnica igły 23G=0,6 mm; długość igły: 5 mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniem pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły standardowy; min. średnica kanału roboczego: 2,8 mm; długość robocza:1650 mm; 5 szt. w opakowaniu | Opak. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 7mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 20, 25 lub 30 mm; długość narzędzia 1950mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcówce dystalnej znajduje się system dwukolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym: 3 zielone znaczniki (proksymalny, środkowy i dystalny) i 1 niebieski znacznik o szerokości 8mm; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie; w zestawie 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające ; maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035'' (0,89mm). Opak po 2 szt | Opak | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Papillotomy igłowe z chowanym ostrzem w kształcie OKRĄGŁEJ IGIEŁKI długości 4 mm (wielorazowego użytku) | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowy nóż z balonem do Sfinkteroplastyki; zakres średnicy balonu 12-15-18 mm; długość balonu 40 mm; długość cięciwy tnącej: 20,25,30 mm; końcówka dystalna o dł. 7mm; balon o zaokrąglonych końcach, wykonanych z przeżroczystego materiału; znacznik endoskopowy na środku balonu; znacznik radiologiczny na balonie i sfinkterotomie; i konstrukcja wprowadzenia do prowadnicy w części dystalnej; wyodrębniony kanał dla prowadnika, cięciwy tnącej i do podania kontrastu; pokrycie Clever Cut; długość robocza: 1950 mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Prowadnica jednorazowego użytku , średnica 0,025'', lub 0,035"długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, dwa rodzaje sztywności.( do wyboru przez Zamawiającego) | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Koszyk standardowy (o wymiarach 22 x 40 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku), drut koszyka TWARDY - 1 szt, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | Szt. | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Wielorazowy koszyk 8-drutowy typu Flower Basket do usuwania małych kamieni i złogów z dróg żółciowych; | Szt. | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4, 6mm, długość balonu 20, 40 mm;lub średnica 8 mm i dł 30 mm; do prowadnicy 0,035 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie do pompowania balonów, ze wskaźnikiem ciśnienia; jednorazowe | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 8,5Fr, WSTĘPNIE ZŁOŻONY zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik teflonowy wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 1550mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 8,5Fr. | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Szczypce chwytające wielorazowego użytku (m.in. do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych); oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 6,9mm; maksymalna średnica cześci wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm; długość robocza narzędzia 1800mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie; 1 sztuka w opakowaniu | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowy balon do poszerzania achalazji; średnica balonu 30,35,40 mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Papillotomy jednokanałowe (ze stabilizatorem i znacznikami (wielorazowego użytku) – cięciwa 15 – 20 mm, nosek 6 mm- zwężany; długość narzędzi 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; Zestaw: 2 papillotony | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Ustniki gastroskopowe wielorazowego użytku. | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | ZAWÓR WODA/POWIETRZE do aparatu Kolonoskop, Gastroskop. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | ZAWÓR SSĄCY do aparatu Kolonoskop, Gastroskop. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | ZAWORKI BIOPSYJNE do aparatu Kolonoskop | Opak. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Olejek silikonowy do endoskopów, opakowanie 15 ml | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Zakrywka wodoodporna do endoskopów | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Filtry do pompy płuczącej OFP-1 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Wężyk do OFP-1 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnetrzna; dł. robocza 1950 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2 mm; średnica koszyka 30 mm; posiada port iniekcyjny; dostarczanych w sterylnym pakiecie ; 1 sztuka w opakowaniu. | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ4 lub 8 –drutowy minimalna średnica endoskopu 3,7 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035” (0,89mm), szerokość rozłożonego koszyka 20-22 mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzenie koszyka po prowadnicy; narzędzie posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

Załącznik nr 2.1 A do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet IA -  Narzędzia i sprzęt endoskopowy

| L.p. | Określenie (oryginalna nazwa produktu producent, numer katalogowy ) | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Jednorazowe poszerzało trójstopniowe z wbudowanym drutem prowadzącym do poszerzenia zwężeń w obrębie przełyku, o średnicach od 6 do 20 mm (stopniowane co 1 mm), dł. Balonu 80-90 mm; znaczniki radiologiczne na końcach balonu i endoskopowy wewnątrz balonu. Dł. robocza 1900mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 |  | Jednorazowe poszerzało trójstopniowe do poszerzenia zwężeń w obrębie przełyku, odźwiernika, jelita o średnicach od 6 do 20 mm (stopniowane 1 mm), znaczniki radiologiczne na końcach balonu, dł. balonu 55-65 mm; dostarczany z założoną prowadnicą 0,035”. Długość robocza 2400 mm | Szt | 20 |  |  |  |  |
| 3 |  | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10,15, 25 mm; dostarczane w sterylnych pakietach w opakowaniu po 10 szt. | opak. | 50 |  |  |  |  |
| 4 |  | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

postępowanie przetargowe pn „Sukcesywna dostawa sprzętu endoskopowego na potrzeby Pracowni Endoskopowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ” DZP 280-54/2018.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełnia Wykonawca, który wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał lub wykonuje wykonał lub wykonuje:

- w Pakiecie I jedną dostawę sprzętu endoskopowego o wartości nie mniejszej niż 
250 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie IA jedną dostawę sprzętu endoskopowego o wartości nie mniejszej niż 
50 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie II jedną dostawę sprzętu endoskopowego o wartości nie mniejszej niż 
50 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie III jedną dostawę sprzętu endoskopowego o wartości nie mniejszej niż 
20 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie IV jedną dostawę sprzętu endoskopowego o wartości nie mniejszej niż 
12 000,00 zł brutto

wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa ta została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

| L .p. | Przedmiot umowy | Nazwa i adres Zamawiającego | Data wykonania | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonanie od dzień, miesiąc, rok | Zakończenie do dzień, miesiąc, rok |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykazu załączył dowody potwierdzające, że dostawa zawarta w wykazie została wykonana lub jest wykonywana należycie.

......................, data …………2018 r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

# Załącznik Nr 9 do SIWZ

KARTA OCENy JAKOŚCI ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU

do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn „Sukcesywna dostawa sprzętu endoskopowego na potrzeby Pracowni Endoskopowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”

Pakiet I

| L.p | Oceniony asortyment | Parametry oceniane | Liczba uzyskanych punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustniki gastroskopowe wielorazowego użytku. | Łatwość utrzymania w czystości: 0-5 pkt Twardość: Zbyt miękkie-0 Twarde -5 pkt |  |

Wykonawca w Pakiecie 1 może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Pakiet IA

| L.p | Oceniony asortyment | Parametry oceniane | Liczba uzyskanych punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe poszerzało trójstopniowe z wbudowanym drutem prowadzącym do poszerzenia zwężeń w obrębie przełyku, o średnicach od 6 do 20 mm (stopniowane co 1 mm), dł. Balonu 80-90 mm; znaczniki radiologiczne na końcach balonu i endoskopowy wewnątrz balonu. Dł. robocza 1900mm. | Łatwość wprowadzania 0-5 pkt. Utrzymanie ciśnienia 0-5 pkt. Stabilność utrzymania w obrębie zwężenia 0-5 pkt. |  |
| 2 | Jednorazowe poszerzało trójstopniowe do poszerzenia zwężeń w obrębie przełyku, odźwiernika, jelita o średnicach od 6 do 20 mm (stopniowane 1 mm), znaczniki radiologiczne na końcach balonu, dł. balonu 55-65 mm; dostarczany z założoną prowadnicą 0,035”. Długość robocza 2400 mm | Łatwość wprowadzania 0-5 pkt. Utrzymanie ciśnienia 0-5 pkt. Stabilność utrzymania w obrębie zwężenia 0-5 pkt. |  |
| 3 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10,15, 25 mm; dostarczane w sterylnych pakietach w opakowaniu po 10 szt. | Łatwość wprowadzania 0-5 pkt. Trwałość kształtu 0-5 pkt. Jakość cięcia 0-5 pkt. |  |
| 4 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu | Łatwość wprowadzania 0-5 pkt. Giętkość - 0-5 pkt. Szczelność balonu podczas ekstrakcji złogów 0-5 pkt. |  |

Wykonawca w Pakiecie IA może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Pakiet II

| L.p | Oceniony asortyment | Parametry oceniane | Liczba uzyskanych punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini owalny; średnica pętli 10, 15 lub 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach Opak po 10 szt. | Giętkość pętli 0-5 pkt. Pamięć kształtu- 0-5 pkt. Parametry cięcia i koagulacji 0-5 pkt. |  |
| 2 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 10 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 50, 70, 90, 120 mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm. | Łatwość wprowadzania 0-5 pkt. Giętkość 0-5 pkt |  |
| 3 | Szczotka cytologiczna, jednorazowego użytku, długość 190-230cm, zakończona kulką zamykającą osłonkę po dokonaniu cytologii. | Łatwość wprowadzania 0-5 pkt Giętkość 0-5 pkt Wprowadzenie po prowadnicy 0-5 pkt |  |
| 4 | Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2200mm; długość włosia 8-10 mm; średnica włosia 5-6mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średniacach 2,0mm-4,2mm; 50 sztuk w opakowaniu Kompatybilne z posiadanymi endoskopami- w przypadku gdy szczoteczka nie będzie pasować lub będzie uszkadzać endoskop oferta podlegać będzie odrzuceniu | Trwałość 0-5 Łatwość w użyciu 0-5 |  |

Wykonawca w Pakiecie 2 może uzyskać maksymalnie 50 punktów.