WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 04.04.2019.

Znak sprawy: DZP-280-1-4/2019

##### ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn„Sukcesywne dostawy plastrów, opatrunków na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2018 poz.1986) Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ oraz jej załączników w następującym zakresie:

1. załącznik nr 7 – Projekt umowy

2. załącznik nr 3.1 – formularz cenowy

3. SIWZ – R. VIII,XIII, XVI

Zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wadium na dzień 29.04.2019r.

- Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy:

( 8

ZMIANA UMOWY

1 Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, w przypadku:

a.zmiany nazwy producenta produktu objętego umową,

b.zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, zmianie może ulec jedynie wartość umowy brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT,

c.zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

d.zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

e. stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności zmiany w ilościach nabywanego asortymentu.
 W tym przypadku Zamawiający może dokonywać zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami wymienionymi     w załączniku do umowy „Formularz cenowy”, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć

przedmiot zamówienia po cenie jednostkowej wynikającej ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Strony umowy obowiązuje limit maksymalnej wartości umowy.

f. w przypadku zmiany nazwy produktu, sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy przez producenta przy niezmienionym produkcie, Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia stosownych dokumentów.

g. w przypadku, gdy nastąpił brak przedmiotu zamówienia na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji, wycofanie z obrotu) istnieje możliwość zastąpienia przedmiotu zamówienia produktem równoważnym. Warunkiem zastosowania produktu równoważnego jest dostarczenie go Zamawiającemu po cenie nie wyższej niż wynikająca w umowie dla przedmiotu zamówienia oraz wykazanie przez Wykonawcę, iż produkt równoważny posiada te same lub lepsze parametry i zastosowanie.

h. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

3.Zmiana umowy wynikająca z zapisów pkt 2 lit.c i d będzie mogła być dokonana w przypadku, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować Zamawiającemu wpływ w/w zmian na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia. Każda zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy będzie musiała być poparta odwołaniem się Wykonawcy do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączonych do umów.

4. Inne zmiany umowy dopuszczalne będą o ile nie będą istotne w stosunku do treści oferty.

5. Obniżenie cen przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzania aneksu do umowy.

6..Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem. pkt 5.

7. Wniosek o sporządzenie aneksu winien być złożony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie 
z zastrzeżeniem. pkt.5.

8. W przypadku zmiany bądź rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

- Załącznik nr 3.1 do SIWZ : formularz cenowy :

Załącznik nr 3.1. do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet I – Sukcesywna dostawa plastrów.

| L.p. | Określenie (producent, numer katalogowy). | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Jałowy włókninowy opatrunek do wkłuć obwodowych z dodatkową podkładką rozmiar 5,1x7,6cm | Szt. | 210 000 |  |  |  |  |
| 2 |  | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, włókninowy z klejem akrylowym, oddychający rozmiar 1,25cmx5m | Szt. | 250 |  |  |  |  |
| 3 |  | Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny, włókninowy z klejem akrylowym oddychający rozmiar 2,5cmx5m | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |
| 4 |  | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, włókninowy z klejem akrylowym, oddychający rozmiar 2,5cm x 9,14m lub innej długości, należy przeliczyć ilości | Szt. | 23 000 |  |  |  |  |
| 5 5 |  | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku rozmiar 2,5cmx5m | Szt. | 1 800 |  |  |  |  |
| 6 6 |  | Tkaninowy przylepiec hypoalergiczny z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku rozmiar 5cmx5m | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |
| 2 7 |  | Hypoalergiczny plaster opatrunkowy na włókninie rozmiar 8cmx1m | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |
| 2 8 |  | Paski do bezurazowego zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu rozmiar 6mmx100mm | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |
| 2 9 |  | Paski do bezurazowego zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu rozmiar 3mmx75mm | Szt. | 200 |  |  |  |  |
| 2 10 |  | Paski do bezurazowego zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu rozmiar 6mmx75mm | Szt. | 350 |  |  |  |  |
| 2 11 |  | Bakteriobójczy, sterylny opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonianu chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Wyrób kl.III rozmiar 7cmx8,5cm | Szt. | 4 300 |  |  |  |  |
| 2 12 |  | Bakteriobójczy, sterylny opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonianu chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Wyrób kl.III rozmiar 8,5cmx11cm | Szt. | 1 300 |  |  |  |  |
| 13. |  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci. Wyrób kl. II. Rozmiar 5cmx5,7cm | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |
| 14. |  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej , wzmocnione włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, wycięcie na port pionowy, 1 laminowany włókninowy pasek mocujący wyrób kl.IIa rozmiar 6,5cmx7cm | Szt. | 21 000 |  |  |  |  |
| 15. |  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych, z papierową ramką i włókninową metką. Wyrób kl.IIa. rozmiar 10cmx12cm | Szt. | 2 200 |  |  |  |  |
| 16. |  | Przylepiec chirurgiczny z włókniny poliestrowej hypoalergiczny. Perforowany na całej powierzchni umożliwiający precyzyjne dzielenie bez nożyczek , oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku rozmiar 2,5cmx9,1cm, lub innej długości, należy przeliczyć ilości | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |
| 17. |  | Przylepiec hypoalergiczny z elastycznej pianki z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i ruchomych, wodoodporny, rozmiar 2,5cmx5m | Szt. | 192 |  |  |  |  |
| 18. |  | Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przeżroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny, 9cm x 10cm | Szt. | 3 400 |  |  |  |  |
| 19. |  | Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny,z przeżroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym, bez zawartości tlenku cynku 2,5cmx9,1m lub innej długości, należy przeliczyć ilości | Szt. | 800 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................                                                                                                                                                              ( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

- SIWZ - R. VIII, 5.2.

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument: |
| --- | --- |
| 1 | Foldery, katalogi, ulotki, inne dokumenty w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w treści załącznika pn. „Formularz cenowy” do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć na stronie katalogu pozycję, którego przedmiotu zamówienia dotyczy. |
| 2 | Oświadczenie Wykonawcy, że na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty : karty danych technicznych, raporty walidacji na potwierdzenie sterylizacji parą wodną, karty charakterystyk, atesty, certyfikaty i opinie ( jeśli dotyczy). |

- SIWZ – R. XIII zmianie ulega:

JEST:

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert

tj: 11.04.2019r. godz. 10:00

WINNO BYĆ:

tj: 29.04.2019r. godz. 10:00

- W rozdziale XVI zmianie ulega:

1. Termin składania ofert, we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST:

11.04..2019r. godz. 10:0

WINNO BYĆ:

29.04.2019r. godz. 10.00

2. Termin otwarcia ofert we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST:

11.04.2019r. godz. 10:30

WINNO BYĆ:

29.04.2019r. godz. 10.30

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Dokument elektroniczny w oryginale podpisany przez:

Z-ca  Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych

WS SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszal