Nowa Sól, dnia 05.06.2020r.

Znak sprawy : DZP-280-27/2020

##### ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa szwów syntetycznych  na  potrzeby  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 (t.j.: Dz. U z 2019r., poz. 1843)

- Zamawiający informuje, że w rozdziale XXI i XXII zmianie ulega :

1.Termin składania ofert we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST :

10.06.2020r. godz. 10:00

WINNO BYĆ  :

17.06.2020r  godz. 10.00

2. Termin otwarcia ofert we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST :

10.06.2020r godz. 10:30

WINNO BYĆ  :

17.06.2020r  godz. 10.30

- Zamawiający wprowadza zmianę w rozdziale XIV pkt. 11 ppkt.6) tj.:

6. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania próbek w ilości po 3 sztuki z każdej 
z wymienionych pozycji:

| Pakiet 1- Pozycja | 1.2, 1.6, 1.10 , 2.1, 3.2, 3.3, 3.8 |
| --- | --- |
| Pakiet 2- Pozycja | 1.2, 1.4 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 |
| Pakiet 3- Pozycja | 1.1 2.1, 2.5, 2.8 |
| Pakiet 4- Pozycja | 1 |
| Pakiet 5- Pozycja | 5 |
| Pakiet 6-Pozycja | 1 |
| Pakiet 7-Pozycja | 1 |

Nie dostarczenie wraz ofertą próbek skutkować będzie odrzuceniem oferty. Próbki do oceny jakości nie podlegają uzupełnieniu.

- Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 2.1 do SIWZ tj.

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 – Szwy wchłaniane

| L.p. | Określenie (oryginalna nazwa produktu producent, numer katalogowy ) | Nazwa/Opis | Grubość nitki | Rozmiar igły (mm) | Długość nitki (cm) | Ilość | j.m | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres podtrzymania tkankowego 28-35 dnia. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymania tkankowego; po 2 tygodniach- minimum 75 -80% po 3 tygodniach- minimum 30-50 % . Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcanie. Zamawiający w poz. nie dopuszcza zaoferowania nici białych |  |  |  |
| 1.1 |  | ½ koła, igła okrągła, | 6/0 | 12-13 mm | 45 cm niebarwiony | 12 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ½ koła, igła okrągła | 5/0 | 12-13 mm | 45 cm niebarwiony | 1 200 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.3 |  | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 2 | 40 mm | 90 cm | 5 940 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.4 |  | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 2 | 43-45 mm | 70 cm | 1 224 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.5 |  | ½ koła, igła okrągła, | 4/0 | 20-22 mm | 70 cm | 1 044 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.6 |  | ½ igła okrągła, wzmocniona | 2 | 48 mm | 90 cm | 2 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.7 |  | ½ koła, igła okrągła, | 0 | 30-31 mm | 70 cm | 4 320 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Igła haczykowata, okrągło- tnąca lub okrągła | 1 | 30-32 mm | 75 cm i | 1 116 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.9 |  | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 2/0 | 36-37 mm | 90 cm | 1 200 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.10 |  | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 0 | 30-31 mm | 75 cm | 2 256 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.11 |  | 3/8 koła, okrągła 65 mm tępa | 1 | 64-65 mm | 100 cm | 240 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Bez igły | 3/0 | - | 12x45 | 2 124 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Szew syntetyczny , pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu glikolowegoi polimlekowego. Okres podtrzymywania tkankowego 7-10 dnia. Okres wchłaniania między 40 a 50 dniem. |  |  |  |
| 2.1 |  | ½ koła, okrągła, | 5/0 | 17mm | 75 cm niebarwiony | 72 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.2 |  | ½ koła, igła okrągła | 4/0 | 13-17mm | 75 cm niebarwiony | 72 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Szew syntetyczny, jednowłóknikowy, wchłanialny, wykonany z polidioksanolu. Okres wchłaniania zawarty w przedziale 180-238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcanie. Zamawiający nie dopuszcza nici białych. Lub Szew syntetyczny jednowłókninowy, wchłanialny, wykonany z polidioksanolu lub kopolimeru, kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu. Okres wchłaniania min. 180 dni podtrzymywanie tkankowe. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcanie. Zamawiający nie dopuszcza nici białych. |  |  |  |
| 3.1 |  | ½ koła, okrągła, | 5/0 | 12 mm | 45 cm | 36 | Szt. |  |  |  |  |
| 3.2 |  | ½ koła, okrągła | 4/0 | 20 mm | 70cm | 324 | Szt. |  |  |  |  |
| 3.3 |  | ½ koła, okrągła | 3/0 | 26 mm | 70 cm | 324 | Szt. |  |  |  |  |
| 3.4 |  | ½ koła, okrągła | 1/0 | 30-31 mm | 70cm | 120 | Szt. |  |  |  |  |
| 3.5 |  | ½ koła, okrągła, wzmocniona | 1 | 26-27mm | 70cm | 120 | Szt, |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 3/8 koła, okrągła podwójna | 4/0 | 17mm | 70cm | 108 | Szt. |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 3/8 koła, okrągła | 4/0 | 17mm | 70cm | 108 | Szt. |  |  |  |  |
| 3.8 |  | ½ koła, okrągła, wzmocniona | 1 | 40mm | 90cm | 108 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

- Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 2.2 do SIWZ tj.

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 -  Szwy syntetyczne niewchłanialne

| L.p. | Określenie (oryginalna nazwa produktu producent, numer katalogowy ) | Nazwa/Opis | Grubość nitki | Rozmiar igły (mm) | Długość nitki (cm) | Ilość | j.m | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniany, jednowłóknowy. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odporniej na odkształcanie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania nici białych |  |  |  |
| 1.1 |  | 3/8 koła, igła okrągła podwójna,średnica ostrza 175 mikronów, kąt 135 stopni cięciwa 8mm | 7/0 | 9,3mm | 60cm | 72 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 3/8 koła, igła okrągła podwójna, | 6/0 | 13mm | 75cm | 372 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.3 |  | ½ koła, igła okrągła, podwójna | 5/0 | 17mm | 90cm | 240 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.4 |  | ½ koła, igła okrągła, podwójna | 5/0 | 13mm | 75cm | 432 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.5 |  | ½ koła, igła okrągła, podwójna | 4/0 | 17mm | 90cm | 204 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.6 |  | ½ koła, igła okrągła, podwójna | 4/0 | 26mm | 90cm | 144 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.7 |  | ½ koła, igła okrągła, podwójna | 3/0 | 26mm | 120cm | 228 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.8 |  | ½ koła, igła okrągła, podwójna | 2/0 | 31mm | 90cm | 240 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.9 |  | ½ koła, igła okrągła, podwójna | 2/0 | 31mm | 75cm | 84 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Igła prosta, odwrotnie tnąca | 2/0 | 60mm | 75cm | 72 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, sporządzone z poliamidu z igłami posiadającymi cechy zwiększające stabilność w imadle, wykonanymi ze stopu stali odpornej na stępianie, zginanie i odkształcanie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania nici białych . |  |  |  |
| 2.1 |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła, tupu PRIME, | 6/0 | 15-16mm | 45-50cm | 144 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, | 6/0 | 15-16mm | 45-50cm | 450 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 3/8 koła, konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna 2 generacji, dwuwklęsła typu PRIME | 5/0 | 15-16mm | 45cm | 72 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 5/0 | 18-19mm | 45cm | 980 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 3/8 koła, konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna 2 generacji, dwuwklęsła typu PRIME | 4/0 | 15-16mm | 45-50cm | 72 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca tupu PRIME | 4/0 | 18-19mm | 45-50cm | 216 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.7. |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 4/0 | 18-19mm | 45-50cm | 4 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.8 |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, | 4/0 | 18-19mm | 70-75cm | 2 514 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.9 |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 3/0 | 26mm | 40-50cm | 355 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.10 |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 3/0 | 26mm | 70-75cm | 1 114 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.11 |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 2/0 | 26mm | 40-50cm | 2 400 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.12 |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 2/0 | 26mm | 70-75cm | 850 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.13 |  | ½ koła, okrągła, | 0 | 29-31mm | 150pętla | 500 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.14 |  | ½ koła, okrągła, | 0 | 40 | 150pętla | 1 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.15 |  | ½ koła, okrągła, wzmocniona | 0 | 40 | 100 | 636 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.16 |  | ½ koła, okrągła, wzmocniona | 1 | 48 | 100 | 500 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

- Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 2.3 do SIWZ tj.

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 – Szwy

| L.p. | Określenie (oryginalna nazwa produktu producent, numer katalogowy ) | Nazwa/Opis | Grubość nitki | Rozmiar igły (mm) | Długość nitki (cm) | Ilość | j.m | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, plecione wykonane z włókien poliesterowych powlekane polibutylanem |  |  |  |
| 1.1 |  | ½ koła, okrągła, | 2/0 | 26mm | 75cm | 1 008 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ½ koła, okrągło-tnąca | 5 | 55mm | 4 x 75cm | 240 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Szwy chirurgiczne, wchłaniane, plecione, monofilamentowe – Poliglaktyna 910 (polimer kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1) pokryta mieszaniną Poliglaktyny 370 i i stearynianem wapnia. ( w proporcjach 1:1) Podtrzymanie tkankowe ok. 75 % po 2 tygodniach dniach, ok. 50 % po 3 tygodniach (6/0 i większe), ok. 40 % po 3 tygodniach (7/0 i większe)i około 25% po 4 tygodniach (6/0 i większe) Czas wchłaniania 56-70 dni. |  |  |  |
| 2.1 |  | ½ koła, okrągła, rozwarstwiająca | 3/0 | 26mm | 75cm | 5 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.2 |  | ½ koła, okrągła | 3/0 | 26mm | 75cm | 724 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca kosmetyczna drugiej generacji, dwuwklęsła typu PRIME | 3/0 | 26mm | 75cm | 240 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 2/0 | 36mm | 75cm | 6 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.5 |  | ½ koła, okrągła | 2/0 | 20mm | 75cm | 1 200 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.6 |  | ½ koła, okrągła, rozwarstwiająca | 2/0 | 31mm | 75cm | 4 128 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.7. |  | ½ koła, okrągła, rozwarstwiająca | 2/0 | 26mm | 75cm | 2 800 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.8 |  | ½ koła, okrągła, wzmocniona | 0 | 31mm | 75cm | 4 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 2.9 |  | ½ koła, okrągła, wzmocniona | 1 | 40mm | 75cm | 8 000 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

- Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.