WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 21.01.2019.

Znak sprawy: DZP-280-1-18/2018

##### ZMIANA TREŚCI SIWZ (2)

dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2018 poz.1986) Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ w następującym zakresie:

1) Zamawiający informuje, że w rozdziale XIII  zmianie ulega :

1. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu:

JEST :

07.02.2019r. godz. 10:00

WINNO BYĆ  :

11.02.2019r.  godz. 10.00

2) Jednocześnie Zamawiający informuje, że w rozdziale XVI   zmianie ulega :

1. Termin składania ofert we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST :

07.02.2019r. godz. 10:00

WINNO BYĆ  :

11.02.2019r.  godz. 10.00

2. Termin otwarcia ofert we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST :

07.02.2019r. godz. 10:30

WINNO BYĆ  :

11.02.2019r.  godz. 10.30

3) . W rozdziale VI pkt. 6.2  zmianie ulega warunek dotyczący zdolności technicznej:

Zdolność techniczna (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej:

- w Pakiecie I jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie II jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 900,00 zł brutto,

- w Pakiecie IV jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 454 360,00 zł brutto,

- w Pakiecie IVA jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 23 440,00 zł brutto,

- w Pakiecie V jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie VI jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 315 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie VII jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie VIII jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie IX jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 224 500,00 zł brutto,

- w Pakiecie IXA jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 48 686,00 zł brutto,

3) . W rozdziale XIII zmianie ulega warunek dotyczący wadium:

13.1.Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie ogółem – 90 455,00zł , gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie Pakiety, w przypadku składania oferty na poszczególne PAKIETY wadium wynosi:

- Pakiet I – 39 270,00 zł

- Pakiet II – 288,00 zł

- Pakiet III – 13 100,00zł

- Pakiet IV – 12 020,00zł

- Pakiet IVA – 620,00zł

- Pakiet V – 1 600,00zł

- Pakiet VI – 8 400,00zł

- Pakiet VII – 3 700,00zł

- Pakiet VIII – 4 230,00zł

- Pakiet IX – 5 939,00zł

- Pakiet IX A– 1 288,00zł

4) Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznik nr 3 do SIWZ

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy (siedziba firmy,

i nr tel./faksu*) lub pieczęć Wykonawcy z danymi)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2018, poz. 1986) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Sukcesywne dostawy endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

Pakiet I

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet II

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet III

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet IV

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet IVA

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet V

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet VI

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet VII

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet VIII

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet IX

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet IXA

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

- Oświadczamy,  iż zgodnie z zapisami treści   art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, :

  - Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1.

  - Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

3.Oświadczamy, że oferujemy realizację dostaw cząstkowych w terminie do ……….dni roboczych (max. 4 dni roboczych)  od dnia podpisania umowy (po  otrzymaniu  od Zamawiającego  zamówienia  na  dostawę przedmiotu umowy). (kryterium oceny ofert)

4.Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym 
w rozdziale V SIWZ, tj. w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5.Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

7.Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.

8. Oświadczamy, że adres skrzynki ePUAP na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem to: …………………………………………………………………….

9.Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                         i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.Oświadczamy, że towar będący przedmiotem umowy jest dopuszczony do obrotu na rynku polskim i posiada wymagane prawem dokumenty, stwierdzające jego dopuszczenie do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

11.Oświadczamy, iż przewidujemy / nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom wykonanie zamówienia w części (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

12.Oświadczamu, że polegamy/ nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  -(zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).

13.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

14.Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

15.Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

16. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej  za prawidłową realizację przedmiotu umowy:

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

17.Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       ..........................................................................................................................................................

18.Oferta została złożona na......zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr......

19.Wadium w kwocie ............................zł* wnieśliśmy w dniu ............................................  na konto Zamawiającego wskazanego w SIWZ lub w formie* ......................................................................

20.W przypadku zwrotu wadium w formie pieniądza, proszę przelać kwotę.......................................     nr konta bankowego Wykonawcy: ..................................................................................................

21.Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację umowy:………………………………………………………………………………....…………........…..…

22.Ogólnodostępna i bezpłatna baza z której Zamawiający może samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEIDG i KRS  ……………………………….....……

23.Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego , uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.922) zawartych  w ofercie oraz w załącznikach do niej.

24.Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 18 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie  usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a)       przeprowadzenie postępowania,

b)      zawarcie i realizacja umowy,

c)       dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)      przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

e)      ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

25. Zamawiający informuje iz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

  - inspektorem ochrony danych osobowych w WS SP ZOZ Nowa Sól jest Pan Dawid Moczulski, 
e-mail: d.moczulski@szpital-nowasol.pl, tel. 68 38 82 335.

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-280-1/18/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieogranoczoego.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

26. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

- ..................................................................................

- ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2018 r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składają)

* Skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 3.4  do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet IV

| L.p. | Nazwa handlowa oferowanego leku | Nazwa | Jedn. miary sztuki/ komplet | ILość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I |  | Endoproteza pierwotna Skład kompletu: część udowa, piszczelowa, wkładka polietylenowa cementowa stawu kolanowego | Komplet | 10 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Część udowa anatomiczna-lewa, prawa, wykonana ze stopu CoCr, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron z wbudowaną 3o rotacją zewnętrzną | Sztuk | 10 |  | X | X |  |
| 1.2 |  | Część piszczelowa anatomiczna –lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, wykonana ze stopu tytanu, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej stron | Sztuk | 10 |  | X | X |  |
| 1.3 |  | Wkładka polietylenowa typu CR dostępna w 5 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,mm oraz typu PS dostępna w 7 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25,mm Sterylizowana w Eto. | Sztuk | 10 |  | X | X |  |
| II |  | Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu kolanowego- skład kompletu: część udowa, piszczelowa, wkładka polietylenowa, śruby | Komplet | 10 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Cześć udowa anatomiczna- lewa, prawa, wykonana ze stopu CoCr, bezcementowa, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron z wbudowaną 3o rotacją zewnętrzną | Sztuk | 10 |  | X | X | X |
| 2.2 |  | Część piszczelowa anatomiczna –lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, bezcementowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej stron | Sztuk | 10 |  | X | X | X |
| 2.3 |  | Śruba do tacy piszcelowej | Sztuk | 10 |  | X | X | X |
| 2.4 |  | Wkładka polietylenowa typu CR dostępna w 5 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,mm oraz typu PS dostępna w 7 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25,mm Sterylizowana w Eto. | Sztuk | 10 |  | X | X | X |
| III |  | Endoproteza pierwotna hybrydowa stawu kolanowego- Skład kompletu: część udowa, piszczelowa, wkładka polietylenowa, śruby | Komplet | 40 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Cześć udowa anatomiczna- lewa, prawa, wykonana ze stopu CoCr, bezcementowa, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron z wbudowaną 3o rotacją zewnętrzną | Sztuk | 40 |  | X | X | X |
| 3.2 |  | Część piszczelowa anatomiczna –lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego cementowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej stron | Sztuk | 40 |  | X | X | X |
| 3.3 |  | Wkładka polietylenowa typu CR dostępna w 5 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,mm oraz typu PS dostępna w 7 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25,mm Sterylizowana w Eto. | Sztuk | 40 |  | X | X | X |
| IV |  | Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego – komplet Skład kompletu: część udowa, piszczelowa, wkładka polietylenowa, trzpień udowy/piszczelowy, łącznik offsetowy, podkładka udowa, podkładka piszczelowa | Komplet | 2 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Cześć udowa anatomiczna- lewa, prawa, w wersji z wycieciem tylnego więzadła krzyzowego i tylną stabilizacją: wykonana ze stopu CoCr oraz ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.2 |  | Część piszczelowa anatomiczna –lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej stron | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.3 |  | Wkładka polietylenowa – półwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25 i 30mm Sterylizowana w Eto. | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.4 |  | Trzpień bezcementowy udowy/piszczelowy – tytanowy o długości 120,160,220 mm | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.5 |  | Łącznik zmieniający oś trzpienia lub kąt względem mplantuj (offset neutralny 2,4,6 mm) | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.6 |  | Podkładki udowe tytanowe dystalne, tylne i łączone w kształcie L | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.7 |  | Podkładki piszczelowe tytanowe dystalne, proste, całe całe lub połówki | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| V |  | Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego- skład kompletu: trzpień głowa, panewka, wkładka polietylenowa | Komplet | 20 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Trzpień przynasadowy bezcementowy, tytanowy, pokryty w części bliższej porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, szyjka trzpienia gładko polerowana o przekroju cyrkulotrapezoidalnym dostępny, w co najmniej 11 rozmiarach w opcji standardowej i z offsetem. Konus trzpienia 12/14 | Sztuk | 20 |  | X | X | X |
| 5.2 |  | Głowa metalowa CoCr o średnicach 28,32 i 36mm w 5 długościach szyjki | Sztuk | 20 |  | X | X | X |
| 5.3 |  | Panewka bezcementowa ze stopu tytanu umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal-polietylen, ceramika –polietylen, ceramika- ceramika) napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-68mm ze skokiem co 2mm, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostepna w wersji z 3 otworami lub bez otworów: system umożliwia śródoperacyjne wyjecie i włożenie wkładki polietylenowej bez jej uszkodzenia w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36mm do wkładu panewki o rozmiarze 52mm | Sztuk | 20 |  | X | X | X |
| 5.4 |  | Wkładka polietylenowa przystosowana do średnic głów 28,32, i 36 mm w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową | Sztuk | 20 |  | X | X | X |
| VI |  | Endoproteza pierwotna hipoalergiczna bezcementowa stawu biodrowego-skład kompletu: trzpień głowa, panewka, wkładka polietylenowa | Komplet | 40 |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Trzpień przynasadowy bezcementowy, tytanowy, pokryty w części bliższej porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, szyjka trzpienia gładko polerowana o przekroju cyrkulotrapezoidalnym dostępny, w co najmniej 11 rozmiarach w opcji standardowej i z offsetem. Konus trzpienia 12/14 | sztuk | 40 |  | X | X | X |
| 6.2 |  | Głowa wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów o średnicach 28,32 i 36mm w 5 długościach szyjki | sztuk | 40 |  | X | X | X |
| 6.3 |  | Panewka bezcementowa ze stopu tytanu umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal-polietylen, ceramika –polietylen, ceramika- ceramika) napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-68mm ze skokiem, co 2mm, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostepna w wersji z 3 otworami lub bez otworów: system umożliwia śródoperacyjne wyjecie i włożenie wkładki polietylenowej bez jej uszkodzenia w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36mm do wkładu panewki o rozmiarze 52mm | sztuk | 40 |  | X | X | X |
| 6.4 |  | Wkładka polietylenowa przystosowana do średnic głów 28,32, i 36 mm w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową | sztuk | 40 |  | X | X | X |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania

- Oferent dostarczy na czas trwania umowy przetargowej instrumentarium nieodpłatnie.

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Napęd piła + wiertarka do frezowania na czas trwania umowy przetargowej nieodpłatnie

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 3.4 A do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet IVA

| L.p. | Nazwa handlowa oferowanego leku | Nazwa | Jedn. miary sztuki/ komplet | ILość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I |  | Endoproteza głowy kości promieniowej | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 |  | Endoproteza głowy kości promieniowej. Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15° w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30°. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowane trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. | Sztuka | 10 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania.

- Oferent dostarczy na czas trwania umowy przetargowej instrumentarium nieodpłatnie.

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Napęd piła + wiertarka do frezowania na czas trwania umowy przetargowej nieodpłatnie

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 3. 9 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet IX

| L.p. | Producent/ numer katalogowy | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Płytka ustalająca DHS od 3 do 12 otworów rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty średnica 4,5 korowe samogwintujące długość 1,2-7,0 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty średnica 3,5 korowe samogwintujące długość 1,2-7,0 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 700 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt średnica 7,0 x 32 kaniulowany samogwintujący długość 55-90 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt średnica 4,5 x 16 kaniulowany samogwintujący długość 55-90 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 120 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba kompresyjna | sztuk | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba zespalająca 12,5/27 długość 60-115 | sztuk | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba zespalająca 16,0/27 długość 60-115 | sztuk | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø6,5mm/32. L od 25mm - 120mm rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Płytki AO szeroka cienka prosta od otworów 3-16 rozmiar do wyboru przez zamawiającego materiał tytan | sztuk | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Płytki AO wąska cienka prosta od otworów 3-16 rozmiar do wyboru przez zamawiającego materiał tytan | sztuk | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Płytki AO rurkowa 1/3 od otworów 4-9 rozmiar do wyboru przez zamawiającego materiał tytan | sztuk | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka samodociskowa szeroka gruba , ilość otworów 6-16 i długości odpowiednio od 103mm - 296mm . Szerokość 16,5mm , grubość 4,5mm. Otwory pod wkręty Ø4,5mm oraz otwór na wkręt Ø 6,5 mm. | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Wiertła L - 150mm , o średnicy od 2,0mm - 2,8mm kompatybilne z wiertarkami Aesculap rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Wiertła L - 180mm , o średnicy od 3,2mm - 3,7mm kompatybilne z wiertarkami Aesculap rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Gwintownik system 2,7mm; 3,5mm i 4,5mm | sztuk | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Wiertło kaniulowane 3,2 mm | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Wirtło kaniulowane 4,5 mm | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,6 mm-2,0 mm L-180mm - 310 mm | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,0-3,0 mm L -150mm – 310 mm do wyboru zamawiającego | sztuk | 3 000 |  |  |  |  |
|  |  | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 0,5-1,5 mm L – 10 m rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Podkładki Ø 4,5x15 x 10,x11 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Podkładki Ø 5,0x10 x 13 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Podkładki Ø 5,5x20x15 x 10 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Podkłądki pod śruby kaniulowane Ø 7,0x 20 | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Imadła chirurgiczne długości 180mm | sztuk | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Mankiet udowy do Artroskopia 120 x 13,5 kompatybilny z aparatem zasilania ChM 30.0020 | sztuk | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt kaniulowany kompresyjny Herberta Ø2/3,0mm, Ø2,5/3,2m w długościach od 10mm do 30mm ( stopniowane co dwa mm). Materiał - tytan .Instrumentaria do wkrętów kompresyjnych w użyczenie na czas trwania umowy. | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt kaniulowany kompresyjny Herberta Ø3,0/4,0mm w długościach od 12mm do 40mm ( stopniowane co dwa mm). Materiał - tytan. Instrumentaria do wkrętów kompresyjnych w użyczenie na czas trwania umowy. | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt kaniulowany kompresyjny Herberta Ø4,0/5,0mm w długościach od 20mm do 50mm ( stopniowane co dwa mm). Materiał - tytan. | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Ustalacz odłamów kości długości 205mm stal nierdzewna | sztuk | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Ustalacz odłamów kości nr 3 długości 250mm stal nierdzewna | sztuk | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Kleszcze do cięcia drutu 230mm utwardzone | sztuk | 6 |  |  |  |  |
|  |  | KI Klamry o średnicy 4 mm o wysokości ramienia dłuższego 34 mm i L- ramienia krótkiego 19mm, 24mm, 28mm oraz 32mm, oraz o wysokości ramienia dłuższego 45mm i L- ramienia krótkiego 32mm, 36mm, 40mm. Materiał stal nierdzewna. | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | KI Klamry proste o średnicy 3,2mm w dwóch wysokościach o 25mm i 30mm oraz pięciu szerokościach 20, 25, 30, 35, 40mm oraz klamry proste o średnicy 2,5mm w dwóch wysokościach 15mm i 20mm oraz trzech szerokościach 20mm, 25mm, 30mm. Materiał stal nierdzewna. | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | KI Klamry ukośne o średnicy 3,2mm w dwóch wysokościach 25mm i 30mm oraz pięciu szerokościach 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm oraz klamry ukośne o średnicy 2,5mm w dwóch wysokościach 15mm i 20mm oraz trzech szerokościach 20mm, 25mm, 30mm. Materiał stal nierdzewna. | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka śródkostna w wersji prawej i lewej w długościach 40mm, 45mm ,50mm. Materiał tytan. | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka śródkostna - profil o zwiększonej sztywności -w wersji prawej i lewej w długościach 40mm, 45mm ,50mm. Materiał tytan. | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Rozmiar do wyboru przez Zamawijacego,

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Oferowane implanty wraz z elementami blokującymi od pozycji zapakowane sterylnie w papierowy rękaw oznaczony dat

- Wykonawca udostępni nieodpłatnie na stałe pełny zestaw instrumentarium

- Napęd na czas trwania umowy przetargowej nieodpłatnie

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3. 9A do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet IXA

| L.p. | Producent/ numer katalogowy | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony ułatwiające wszczepienie. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany 2x2 cm, grubość 2 mm. | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony ułatwiające wszczepienie. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany 5x5 cm, grubość 2 mm. | sztuk | 5 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego,

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Oferowane implanty wraz z elementami blokującymi od pozycji zapakowane sterylnie w papierowy rękaw oznaczony dat

- Wykonawca udostępni nieodpłatnie na stałe pełny zestaw instrumentarium

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

postępowanie przetargowe pn. „Sukcesywna dostawa endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniają Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej:

- w Pakiecie I jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie II jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 900,00 zł brutto,

- w Pakiecie III jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 495 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie IV jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 454 360,00 zł brutto,

- w Pakiecie IVA jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 23 440,00 zł brutto,

- w Pakiecie V jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie VI jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 315 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie VII jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie VIII jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie IX jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 224 500,00 zł brutto,

- w Pakiecie IXA jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 48 686,00 zł brutto,

potwierdzone dowodami określającymi czy dostawa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa ta była wykonywana, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

| L .p. | Przedmiot umowy | Nazwa i adres Zamawiającego | Data wykonania | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonanie od dzień, miesiąc, rok | Zakończenie do dzień, miesiąc, rok |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykazu załączył dowody potwierdzające, 
że dostawy zawarte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

......................, data …………2018r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)