|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-282-4/2021					  Nowa Sól, 26.02.2021 r.

##### ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa preparatów myjących i dezynfekcyjnych oraz urządzeń dozujących i pomocniczych na potrzeby WS SP ZOZ Nowa Sól ”.

Zamawiający wprowadza zmianę do zapisów Zaproszenie do składania ofert – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pozycja 1. Zamawiający błędnie podał numer normy.

Zamawiający precyzuje także możliwość zaoferowania innych kompatybilnych podajników ale do systemu zamkniętego.

W załączeniu poprawiony i uzupełniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pozostałe zapisy Zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7		                                                      tel. centrala 068 38 82 100

REGON 970774733  			                                                      tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345

NIP 925-17-23-350	                                                                                                 faks 068 387 78 51, 068 38 77 003

www.szpital-nowasol.pl						          sekretariat@szpital-nowasol.pl

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa preparatów myjących i dezynfekcyjnych oraz urządzeń dozujących i pomocniczych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

Zamawiający zwraca się z prośbą, by dokumenty były czytelne (wielkość czcionki), układane wg pakietów i pozycji, kolejno po sobie, zgodnie z nazwą oferowanego produktu, co usprawni procedury sprawdzające. Ponadto poszczególne strony oferty powinny być ułożone w sposób gwarantujący zachowanie dokumentacji w całości, we właściwą stronę.

Pakiet I -  MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK ( w systemie zamkniętym)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis | j.m. | Ilość zamawiana/ wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk | Na bazie alkoholu etylowego. Przebadany wg normy EN 12791., EN 14885 dla obszaru medycznego. Spektrum : B, Tbc, F, V- HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Rota, Noro, Vaccina, bez konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Wykazujący działanie natychmiast po użyciu, przedłużone do co najmniej 3 h. Nadający się do częstego stosowania dla osób ze skłonnościami do alergii, zawierający substancje nawilżające i zapobiegające wysuszeniu skóry. W jednorazowych i hermetycznych opakowaniach, pasujących do dozowników systemu Sterisol, kompatybilnych z dozownikiem manualnym i automatycznym. Opakowanie z zaworem dozującym zabezpieczającym przed bezpośrednim kontaktem z dłonią, gwarantujące czystość mikrobiologiczną przez cały czas używania. Dla osób z alergią Zamawiający wymaga zagwarantowania dostarczenia zamiennie innego preparatu w ilości zgodnej z aktualnymi potrzebami. | 1 litr roztworu użytk. | 2 000 l |
|  | Emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk | Nie zawierający konserwantów, substancji bakteriostatycznych ani barwników, zawierający substancje pielęgnujące skórę. Przebadany wg normy EN 1499. W opakowaniach jednorazowych z zaworem dozującym z zastawką gwarantującą czystość mikrobiol. przez cały czas używania. Opakowanie użytkowe nie może zawierać materiałów nasiąkliwych ( np. papier, karton). Opakowanie pasujące do dozowników systemu Sterisol (kompatybilne z dozownikiem manualnym, jak i automat.). | 1 litr roztworu użytk. | 1 000 l |
|  | Dozownik łokciowy do preparatu myjącego i dezynfekcyjnego. | Wymogi ogólne: Z tworzywa ABS i przezroczystą pokrywą zamykającą umożliwiającą identyfikację wkładu i ilość preparatu. Łokciowe ramię dozujące o długości min 14 cm od krawędzi, nie może posiadać przestrzeni trudnodostępnych. Dostosowany do woreczków jednorazowych z tworzywa sztucznego, bez opakowań papierowych, o poj. max 700 ml. Wymagane potwierdzenie producenta o kompatybilności dozownika z opakowaniem do preparatów z pozycji 1 i 2. Wymogi dodatkowe: dla OAiIT: możliwość stabilnego zawieszenia dozownika z preparatem na porzeczy łóżka bez konieczności przykręcania go na stałe. Szerokość dozownika z zawartością preparatu maksymalnie 12 cm. dla karetek: montaż na ścianie, maksymalne wymiary dozownika wraz z opakowaniem preparatu: wysokość 19,5 cm, szerokość 12 cm, grubość 6 cm. | 1 sztuka | 40 |

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych podajników do systemu zamkniętego kompatybilnych 
z oferowanymi preparatami pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego i wymiany na własnych koszt wszystkich posiadanych przez Zamawiającego dozowników.